## КСС оферта
ПРОЕКТ "КРАСИВА БЪЛГАРИЯ" 2013 |  |  |  | Приложение - КСС оферта
РЗИПКБ: София
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Гоце Делчев
ОБЕКТ: ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛ: …………………………………… |  | (попълва се от възложителя при сключване на договора)
ДОГОВОР: ……………..…………………………. |  | (попълва се от възложителя при сключване на договора)
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
№ | ВИД РАБОТА | Мерна еди ница | Коли чество | Единична цена | Част МАТЕРИАЛИ |  | Обща стойност
[5 empty] | Единична цена на материала | Обща стойност на материала
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4x6 | 8=4x5
ЧАСТ АРХИТЕКТУРА / ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ 8мм, КЛАС W31, ВКЛ.ПЕРВАЗИ | м2 | 247.06 |  |  | 0 | 0
2 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСТИЛКА С ТЕРАКОТ | м2 | 79.62 |  |  | 0 | 0
3 | ВАРОСВАНЕ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 118.51 |  |  | 0 | 0
4 | БОЯДИСВАНЕ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ПО СТЕНИ | м2 | 260 |  |  | 0 | 0
5 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ, ДОБИТИ ПРИ РАЗРУШАВАНЕ НА СГРАДИ | м3 | 48 |  |  | 0 | 0
6 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА - КОТЕЛНО ГПУ-72 МИН. 90/200 СМ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
7 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ ВРАТИ - КОТЕЛНО ГПУ-72 МИН. 100/210 СМ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
8 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ - ПВЦ | м | 102 |  |  | 0 | 0
9 | ОСТЪРГВАНЕ КОМПРОМЕНТИРАНА БОЯ ПО СТЕНИ И ТАВАНИ | м2 | 260 |  |  | 0 | 0
10 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ГРУНД ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ОСНОВАТА ПРЕДИ ШПАКЛОВКА И БОЯ | м2 | 260 |  |  | 0 | 0
11 | НАПРАВА НА ГИПСОВА ШПАКЛОВКА | м2 | 260 |  |  | 0 | 0
12 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ ЗА WC - 100/200 СМ | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
13 | НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5 КМ | м3 | 220 |  |  | 0 | 0
14 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА ПО ДЕТАЙЛ | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
15 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА СТЪЛБА ТИП "МОРЯШКА" ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ПОКРИВ ПО ДЕТАЙЛ-8М | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
16 | ДОСТАВКА И МОНТАЖАЛУМИНИЕВИ ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ЗА ВРАТИ | м | 21.6 |  |  | 0 | 0
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ / РАЗВАЛЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА
17 | ДЕМОНТАЖ МЕТАЛНИ ПАНА | м2 | 104 |  |  | 0 | 0
18 | РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН РЪЧНО | м3 | 5 |  |  | 0 | 0
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ / НАПРАВА НА ОГРАДА
19 | МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП | м3 | 27 |  |  | 0 | 0
20 | НАПРАВА КОФРАЖ СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛИ | м2 | 114 |  |  | 0 | 0
21 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ А1 И А3 | кг | 1150 |  |  | 0 | 0
22 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 | м3 | 12 |  |  | 0 | 0
23 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНИ СТЪЛБЧЕТА ЗА ОГРАДА 50/50 ММ | м | 172.5 |  |  | 0 | 0
24 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМАНЕНА МРЕЖА Ф3ММ С PVC ПОКРИТИЕ Н=1.5 М ЗА ОГРАДА | м2 | 205.8 |  |  | 0 | 0
25 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА 200/200 СМ ПО ДЕТАЙЛ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
26 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛНА ВРАТА 400/200 СМ ПО ДЕТАЙЛ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ / НАСТИЛКИ
27 | ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ | м3 | 146.8 |  |  | 0 | 0
28 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ОСНОВА ОТ БАЛАСТРА | м3 | 74.8 |  |  | 0 | 0
29 | ИЗКОП РЪЧЕН | м3 | 29 |  |  | 0 | 0
30 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАДИНСКИ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16/50 СМ | м | 80.3 |  |  | 0 | 0
31 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТРОТОАР С БЕТОНОВИ ПЛОЧКИ 30/30 СМ | м2 | 140 |  |  | 0 | 0
32 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ.6 СМ. | м2 | 628.6 |  |  | 0 | 0
33 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ АРМИРАНАБЕТОНОВА НАСТИЛКА ЗА РАМПА С ДЕБ.6 СМ. | м2 | 24 |  |  | 0 | 0
34 | ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ ЗА РАМПА МЕТАЛЕН, МИНИЗИРАН, БОЯДИСАН С АЛКИДНА БЛАЖНА БОЯ | м | 34.8 |  |  | 0 | 0
35 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕЙКИ L=200 СМ. С ОБЛЕГАЛКА ПО ДЕТАЙЛ | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ / РАМПА
36 | ИЗКОП РЪЧЕН | м3 | 14.51 |  |  | 0 | 0
37 | НАПРАВА КОФРАЖ СТЕНИ ВКЛ. МАТЕРИАЛИ | м2 | 74.52 |  |  | 0 | 0
38 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОН В15 | м3 | 21.5 |  |  | 0 | 0
39 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НАСИП ОТ БАЛАСТРА | м3 | 20 |  |  | 0 | 0
ЧАСТ В и К
ВОДОПРОВОД
40 | МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП | м3 | 28.8 |  |  | 0 | 0
41 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕ ТРЪБИ Ф40 | м | 42 |  |  | 0 | 0
42 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 20 СМ. | м3 | 23 |  |  | 0 | 0
43 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА | м3 | 5.8 |  |  | 0 | 0
44 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф1/2'' | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
45 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф 1'' | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
46 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК 1 1/4'' | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
47 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК С ИЗПРАЗНИТЕЛ 1 1/4'' | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
48 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФИЛТЪР 1 1/4'' | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
49 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНТАЖ КЛАПА ВЪЗВРАТНА 1 1/4'' | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
50 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА 10 М3/ЧАС | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
51 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА МИВКА | бр. | 18 |  |  | 0 | 0
52 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 'СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
КАНАЛИЗАЦИЯ
53 | МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП | м3 | 220 |  |  | 0 | 0
54 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС ТРЪБИ Ф 75 ММ. | м | 13 |  |  | 0 | 0
55 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РVС ТРЪБИ Ф 160 ММ. | м | 48 |  |  | 0 | 0
56 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ Ф 200 ММ | м | 17 |  |  | 0 | 0
57 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 20 СМ. | м3 | 198 |  |  | 0 | 0
58 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА | м3 | 22 |  |  | 0 | 0
59 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КУХНЕНСКИ МИВКИ | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
60 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ РЕВИЗИОННА ШАХТА Ф1000 - ДО 3М | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
ЧАСТ ЕЛЕКТРО
61 | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ САВТ 4х95 мм | м | 75 |  |  | 0 | 0
62 | РЪЧЕН ИЗКОП ЗА ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ | м3 | 54 |  |  | 0 | 0
63 | ОБРАТЕН НАСИП С ТРАМБОВАНЕ ПРЕЗ 20 СМ. | м3 | 54 |  |  | 0 | 0
64 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО МЕРЕНЕ ТМ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
65 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 2 Х 36 W, IP 21 | бр. | 31 |  |  | 0 | 0
66 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 2 Х 36 W,IP44 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
67 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 2 Х 36 W, IP54 | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
68 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛУМИНИСЦЕНТНА ЛАМПА 2 Х 18 W, IP 44 | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
69 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЕВАКУАЦИОНЕН ОСВЕТИТЕЛ 9W, IP 44 | бр. | 16 |  |  | 0 | 0
70 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВИСЯЩ ОСВЕТИТЕЛ 1 Х 60 W, IP 21 | бр. | 36 |  |  | 0 | 0
71 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВЛАГОЗАЩИТЕН АПЛИК ЗА МОНТАЖ НА ТАВАН 1 Х 60 W, IP44 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
72 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН АПЛИК С КЛЮЧЕ 1 X 60 W, IP21 | бр. | 32 |  |  | 0 | 0
73 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТЕНЕН АПЛИК 1 X 60 W, IP 44 | бр. | 27 |  |  | 0 | 0
74 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПАРКОВ ОСВЕТИТЕЛ | бр. | 11 |  |  | 0 | 0
75 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ ТИП ''ШУКО'' IP21 | бр. | 100 |  |  | 0 | 0
76 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МОНОФАЗНИ КОНТАКТИ IP 44 | бр. | 9 |  |  | 0 | 0
77 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ОБИКНОВЕН | бр. | 37 |  |  | 0 | 0
78 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ СЕРИЕН | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
79 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ КЛЮЧ ДЕВИАТОРЕН | бр. | 22 |  |  | 0 | 0
80 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БУТОН СТЪЛБИЩНО ОСВЕТЛЕНИЕ | бр. | 22 |  |  | 0 | 0
81 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОВОДНИК ПВВМБ 3 Х 1,5ММ2 | м | 21 |  |  | 0 | 0
82 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРОВОДНИК ПВВМБ 3 Х 2,5 ММ2 | м | 162 |  |  | 0 | 0
83 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 'ПРОВОДНИК ПВВМБ 3 Х 4 ММ2 | м | 259 |  |  | 0 | 0
84 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЪЛНИЕПРИЕМНИК С ИЗПРЕВАРВАЩО ДЕЙСТВИЕ | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
85 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАН КОЛ 2 '' , 2 М | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
86 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЦИНКОВАНА ШИНА 30/3 ММ | м | 30 |  |  | 0 | 0
87 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОННО ЖЕЛЯЗО Ф 8 ММ | м | 350 |  |  | 0 | 0
88 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ 'РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИИ - КВАДРАТНА | бр. | 18 |  |  | 0 | 0
ЧАСТ О и В - ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
89 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОТЕЛ НА БИОМАСА 100 kW | бр | 1 |  |  | 0 | 0
90 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД V=150 л | бр | 1 |  |  | 0 | 0
91 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 32/80 | бр | 2 |  |  | 0 | 0
92 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 1 1/4" | бр | 4 |  |  | 0 | 0
93 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
94 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХОЛЕНДЪР 2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
95 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ВОДЕН 11/4" | бр | 2 |  |  | 0 | 0
96 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НИПЕЛ ПОЦИНКОВАН 1 1/4" | бр | 6 |  |  | 0 | 0
97 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН ПРУЖИНЕН КЛАПАН 1" Рр=2 бар | бр | 2 |  |  | 0 | 0
98 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 1/2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
99 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР С ДВЕ СЕРПЕНТИНИ, С ХРОМ - НИКЕЛОВ ВОДОСЪДЪЛЖАТЕЛ 1500 л | бр | 1 |  |  | 0 | 0
100 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ГЛИДЕРИ Н500 | бр | 507 |  |  | 0 | 0
101 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПЛЕКТ ЩЕПСЕЛИ И ТАПИ ЗА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ | бр | 62 |  |  | 0 | 0
102 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РАДИАТОРЕН КРАН ЪГЛОВ | бр | 62 |  |  | 0 | 0
103 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР | бр | 180 |  |  | 0 | 0
104 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ЧЕРНА 2" | л.м | 18 |  |  | 0 | 0
105 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА ЧЕРНА 11/4" | л.м | 12 |  |  | 0 | 0
106 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО ЧЕРНО 2" | бр | 12 |  |  | 0 | 0
107 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНА ЧЕРНО 1 1/4" | бр | 20 |  |  | 0 | 0
108 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ОБЪЗВЪЗДУШИТЕЛ ПРАВ 1/2" | бр | 5 |  |  | 0 | 0
109 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АДАПТЕР 1/2"м - ф16 | бр | 62 |  |  | 0 | 0
110 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО АДАПТЕР 1/2" - ф16 | бр | 62 |  |  | 0 | 0
111 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ф16-ф16-ф16 | бр | 18 |  |  | 0 | 0
112 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСОВИ ВЕНТИЛАТОРИ С КЛАПА С клапа 100МА | бр | 12 |  |  | 0 | 0
113 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСОВ ВЕНТИЛАТОР V=500куб.м/ч | бр | 1 |  |  | 0 | 0
ЧАСТ О и В - СОЛАРНА ИНСТАЛАЦИЯ
114 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЕЛЕКТИВЕН КОЛЕКТОР 2.7 КВ.М. | бр | 10 |  |  | 0 | 0
115 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА КОЛЕКТОР | бр | 10 |  |  | 0 | 0
116 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАТВОРЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД С ОБЕМ 12 Л. | бр | 1 |  |  | 0 | 0
117 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА НА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА 25/4 | бр | 1 |  |  | 0 | 0
118 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 1" | бр | 3 |  |  | 0 | 0
119 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФИЛТЪР ВОДЕН 1" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
120 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН 1" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
121 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КРАН СФЕРИЧЕН 1/2" | бр | 2 |  |  | 0 | 0
122 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗЕН ПРУЖИНЕН КЛАПАН 1/2" Рр=3бар | бр | 1 |  |  | 0 | 0
123 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ1/2" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
124 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА МЕДНА ф28х1 | л.м. | 32 |  |  | 0 | 0
125 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА МЕДНА ф28 | бр | 3 |  |  | 0 | 0
126 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО МЕДНО ф 28 | бр | 14 |  |  | 0 | 0
127 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК МЕДЕН ф28 | бр | 8 |  |  | 0 | 0
128 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА РЕДУКТИВНА ф28 - ф22 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
129 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕХОДНА ф28 - 1" | бр | 4 |  |  | 0 | 0
130 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА МЕДНА ф22х1 | л.м. | 16 |  |  | 0 | 0
131 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК МЕДЕН ф22 | бр | 8 |  |  | 0 | 0
132 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА РЕДУКТИВНА ф22 - ф18 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
133 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРЪБА МЕДНА ф18х1 | л.м. | 24 |  |  | 0 | 0
134 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТРОЙНИК ф 18 | бр | 4 |  |  | 0 | 0
135 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО МЕДНО ф 18 | бр | 24 |  |  | 0 | 0
136 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕХОДНА ф18 - 3/4" | бр | 20 |  |  | 0 | 0
137 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕДУКЦИЯ ПОЦИНКОВАНА 1' - 3/4" | бр | 20 |  |  | 0 | 0
138 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ | л. | 60 |  |  | 0 | 0
139 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕХОДНА ф22 - 3/4" | бр | 1 |  |  | 0 | 0
140 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МУФА ПРЕХОДНА ф18 - 1/2" | бр | 4 |  |  | 0 | 0
141 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА С Al ВЛОЖКА 18/13 | л.м. | 24 |  |  | 0 | 0
142 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА С Al ВЛОЖКА 22/13 | л.м. | 16 |  |  | 0 | 0
143 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИЗОЛАЦИЯ ТРЪБНА С Al ВЛОЖКА 28/13 | л.м. | 30 |  |  | 0 | 0
144 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САМОЗАЛЕПВАЩА Al ЛЕНТА 20м | бр | 1 |  |  | 0 | 0
145 | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОРЕГУЛАТОР | бр | 1 |  |  | 0 | 0
146 | НАПРАВА НА ОТВОР В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ/25 см. дебелина/ 2.2х1.25 | куб.м | 0.7 |  |  | 0 | 0
147 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ/25 см/ | куб.м | 0.7 |  |  | 0 | 0
148 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОНЕН ПАКЕТ EPS-5 см | кв.м | 3 |  |  | 0 | 0
149 | НАПРАВА НА ТОПЛА ПРОБА | бр | 1 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Непредвидени разходи - 10% от общата стойност: | [5 empty] | 0
[5 empty] | Обща стойност: | 0 | 0
[5 empty] | ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Обща стойност с ДДС: | 0 | 0
[5 empty] | Процент на ст-та на м-лите: | #DIV/0!
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................................................
(име, подпис и печат)
ЗАБЕЛЕЖКА:
ВСИЧКИ ЕДНИЧНИ ЦЕНИ НА ВИДОВЕ СМР (КОЛ.5) И МАТЕРИАЛИ (КОЛ.6) ДА БЪДАТ ЗАКРЪГЛЕНИ ДО ВТОРИЯ ЗНАК СЛЕД ДЕСЕТИЧНАТА ЗАПЕТАЯ.